## Upute za ispunjavanje
1) Opći podaci o JIVU-u – Molimo provjeru i ažuriranje podataka o upraviteljima i osobi odgovornoj za kvalitetu vode u Vašim sustavima kao i njihove kontakte poput mail adrese, broja telefona ili mobitela
2) Podaci o vodocrpilištima, obradi i dezinfekciji - Potrebno je ažurirati podatke za upisano/a vodocrpilišta s kojeg/ih zahavaćate vodu te koje sve zone opskrbe (ZO) isti opskrbljuju. Podaci o vrsti, obradi i dezinfekciji vode se mogu odabrati preko padajućih izbornika. Ukoliko vodocrpilište nije na popisu molimo u prvi slobodan redaka dopisati podatke. Podaci označeni žuto (vodopravne dozvole, dozvoljene i stvarne količine crpljenja prema vodopravnoj dozvoli) nisu obvezni, ali preporučamo ispunjavanje istih jer će se isti tražiti prilikom izrade Plana sigurnosti vode.
3) Podaci o vodozahvatima - su izvučeni iz aplikacija kojima upravljaju Hrvatske vode u suradnji s Hrvatskim zavodm za javno zdravstvo, a u koje i javni isporučitelji i zavodi za javno zdravstvo upisuju određene podatke. Potrebno je provjeriti i ažurirati podatke o vodozahvatima na pojedinim vodocrpilištima. Potrebno je upisati/provjeriti vrstu vodozahvata (izvor, bunar...), izdašnost, koordinate i zonu/e opskrbe koja/e se opskrbljuju s pojedinog crpilišta, dubina zahvata i naselje u kojem se vodozhavat nalazi. Primjetit ćete da se podatci u nekim slučajevima ne slažu i da na primjer za jedno vodocrpilište u jednoj aplikaciji imamo podatke o tome koju ZO opskrbljuje (prikazano na listu 2) dok za vodozahvate s tog istog vodocrpilišta u drugoj aplikaciji imamo drugi podatak (list 3).
4) Priključenost_isporučene količine - Radi se o podatcima koje ste ispunjavali i u prijašnjim godinama. Traže se podaci o broju priključenog stanovništva, te dnevna količine isporučene vode u kućanstcima, javnim ustanovama i turizmu. No, prije ispunjavanja ovog lista, potrebno je pregledati sljedeća tri lista u nizu (Listovi: "Naselja,ZO,Priključci", "Isporučene količine_HV", "Isporučene količine_HZJZ"). Naime, količine isporučene vode nisu iste prema registru Hrvatskih voda i prema Planu monitoringa vode za ljudsku potrošnu (HZJZ). S ciljem, da u budućnosti "izvlačimo" količine vode s istog popisa molimo pregled i upis količina u traženim ćelijama. 5) Naselja,ZO,Priključci - U listu se nalazi popis svih naselja u pojednoj ZO koju Vaš sustav opskrbljuje. Molimo provjeru naselja te broj priključaka u pojedinom naselju. 6) Isporučene količine_HV - U listu se nalazi popis ZO koje Vaš sustav opskrbljuje. Uz svaku ZO upisane su količine vode koje opskrbljujete. Količine su preuzete iz registra Hrvatskih voda. Napomena: Kod zona opskrbe koje opskrbljuju dva ili više javnih isporučitelja vodnih usluga nije razdvojena količina vode. Stoga molimo upis količine vode koju isporučujete. (Npr. ZO BJELOVAR A; dva vodovoda opskrbljuju tu zonu, a u tablici piše zajednička količina isporučene vode u toj ZO) Molimo provjeru listova i upis količine isporučene vode u list "4-Priključenost_isporučene količine" za koje smatrate da je točan podatak.
8) Podaci o vodovodnoj mreži - Molimo provjeru podataka o vodovodnoj mreži. Upisati tj. ažurirati vrstu sustava, duljinu vodovodne mreže u kilometrima (km) i materijalu mreže. Dodani su stupci u kojima se traže podaci o dodatnoj dezinfekciju unutar mreže. Traže se podatci i o tlakovima unutar mreža. Ti podaci nisu obvezni za ispuniti i označeni su žutom bojom. Podatci će biti potrebni za izradu planova sigurnosti vode pa ih je korsino prikupiti.
9) Popis vodosprema i ostalih objekata - Potrebno je nabrojati sve vodospreme i ostale objekte u Vašim sustavima. Potrebno je upisati i pripadajuće podatke o vodospremama traženim u pripadajućem listu. Isupnjavanje ovog lista je od velike pomoći jer iste informacije morate dostavit prilikom izrade Plana sigurnosti vode. Slobodno dodajte redove prilikom upisa vodosprema.
10) Učestalost nadzora i parametri - Potrebno je upisati informacije o nadzoru kvalitete vode (interni laboratorij/laboratorij zavoda za javno zdravstvo/vanjski (privatni) laboratorij), učestalost nadzora kvalitete vode na izvorištima i na mreži te informacije o parametrima koji se prate
11) Broj uzorka i neispravni uzorci - Traže se podaci o ukupnom broju uzoraka na kemijske i mikrobiološke pokazatelje te broj neispravnih uzoraka na kemijske i mikrobiološke pokazatelje. Ovdje se upisuju podatci isključivo iz vašeg internog nadzora, odnosno monitoringa kojega provodite vi JIVU-i (vodovodi) u okviru vaših internih procedura sukaldno odredbama Pravilnika o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (˝Narodne novine˝, broj 44/14) . Ovdje se ne upisuju podatci državnog monitoringa vode za ljudsku potrošnju kojega plaćaju županije, a provode zavodi za javno zdravstvo. U slučaju da JIVU-u nema interni laboratorij analize njegove interne kontrole mogu provoditi zavodi za javno zdravstvo i u tom slučaju se takvi podtci upisuju u ovu tablicu.
12) i 13) Podaci o neispravnim uzorcima crpilište i mreža - u svakom listu je tablica s parametrima koji se određuju u analizama crpilišta i mreže. Molimo upis ukupnog broja analiza po pojedinom parametru. Ispunjavanjem ovih listova omogućujete nama (HZJZ-u) bržu i točniju obaradu podataka za izvještaj na nivou RH.
14) Podaci o popravnim radnjama - potrebno je upisati podatke o poduzetim popravnim radnjama u slučaju kada uzorci nisu odgovarali odnosno kada su vrijednosti parametara bile iznad MDK vrijednosti. Potrebno je upisati zonu opskrbe, naselje i parametar/e koji je/su odstupao/li. Potrebno je upisati i podatke o derogacijama (odnono rješenjima MIZ-a o dozvoljenim prekoračenjima), restrikcijama i zabranama ako ih je bilo (npr. zabrana korištenja vode, ograničenje korištenja uz izdanu mjeru prokuhavanja vode itd). Vremenski period restrikcija ili zabrana. Također je potrebno unijeti podatke o poduzetim radnjama.
15) Mjere za poboljšanje - Upisati mjere koje se provode ili planirate provoditi za poboljšanje kvalitete vode za ljudsku potrošnju.

## 1-Opći podaci o JIVU-u
Opći podatci o javnom isporučitelju, vodocrpilištima i pripadajućim vodoopskrbnim sustavima
Županija | Naziv javnog isporučitelja vodnih usluga | Adresa | OIB | Direktor: | E-mail | Tel./Mobitel | Osoba odgovorna za kvalitetu vode: | E-mail | Tel. | Mobitel | Web stranica JIVU-a
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. | Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | 30638414709 | Ivan Rimac,univ.spec.oec. | uprava@vvk.hr | 032 306 151 | dr.sc. Jasna Kopić, dipl.ing.geol. | jasna.kopic@vvk.hr | 032 638 870 | 099/2330-625 | www.vvk.hr

## 2-Vodocrpil.,obrada i dezinfek
Županija | Javni isporučitelj vodnih usluga | Vodocrpilište/a: | Vodopravna dozvola i broj (Ispunjava JIVU nadležan nad crpilištem) | Dozvoljena količina crpljenja prema vodopravnoj dozvoli (l/s) (Ispunjava JIVU nadležan nad crpilištem) | Stvarna količina crpljenja (l/s) (Ispunjava JIVU nadležan nad crpilištem) | Tip vode (podzemna, površinska, podzemna i površinska) | Tehnologija obrade (Da/Ne) | Tehnologija obrade-ako DA, izabrati s padajućeg izbornika | Tehnologija obrade - ako nije ne popisu molimo napisati | Kemikalije koje se koriste u obradi ako je primjenjivo | Dezinfekcija (Da/Ne) | Dezinfekcija- ako DA,izabarti način iz padajućeg izbornika | Dezinfekcija - ako nije ne popisu molimo napisati | Zona/e opskre koje se opskrbljuju s pojedinog crpilišta
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | Veliki kraj | Klasa: UP/I-325-03/13-02/0000136 Ur. Broj: 374-21-2-19-6 | 16 |  | Podzemna | Ne |  |  |  | Da | Natrijev hipoklorit (NaClO) |  | ZO JANKOVCI
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | Berića plac | Klasa: Podnesen zahtjev HV Osijek i nadopuna zahtjeva 14.05. 2019. do danas HV nisu izdale dozvolu. Priključenje na RVSI 2012. Ur. Broj: | 14 |  | Podzemna | Ne |  |  |  | Da | Natrijev hipoklorit (NaClO) |  | ZO MARINCI
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | Centar | Klasa: UP/I-325-03/13-02/0000130 Ur. Broj: 374-21-2-14-3 podnesen zahtjev za produženje vodopravne dozvole 2.5. 2019. HV Zagreb | 3 |  | Podzemna | Ne |  |  |  | Da | Natrijev hipoklorit (NaClO) |  | ZO OROLIK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | Sikirevci | Klasa: UP/I-325-03/18-02/0000178 Ur. Broj: 374-21-2-19-2 | 470 |  | Podzemna | Ne |  |  |  | Da | Klorni dioksid (ClO2) |  | ZO SIKIREVCI ISTOK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | Centar | Klasa: UP/I-325-03/14-02/0001785 Ur. Broj: 374-21-2-14-3 dana 3.5. 2019. podnesen zahtjev HV za produžetak dozvole. Priključenje na RVSI 2021. | 2 |  | Podzemna | Ne |  |  |  | Da | Natrijev hipoklorit (NaClO) |  | ZO STROŠINCI
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | Banovina, Mlaka, Sajmište | Klasa: UP/I-325-03/14-02/0001787 Ur. Broj: 474-21-2-19-8 | 27 |  | Podzemna | Ne |  |  |  | Da | Natrijev hipoklorit (NaClO) |  | ZO TOVARNIK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | Sojara | Klasa: UP/I-325-03/13-07/0004175 Ur. Broj: 374-21-2-17-6 | 20 |  | Podzemna | Ne |  |  |  | Da | Natrijev hipoklorit (NaClO) |  | ZO VRBANJA

## 3-Podaci o vodozahvatima
Županija | Javni isporučitelj vodnih usluga | Vodocrpilište/a: | Vodozahvat | Vrsta vodozahvata (izvor, zdenac, kaptaža) | Koordinate (HTRS96) X | Koordinate (HTRS96) Y | Izdašnost (Qmax, l/s) | Dubina vodozahvata | Naselje u kojem se nalazi | Zona/e opskre koje se opskrbljuju s pojedinog crpilišta
Brodsko-posavska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Sikirevci- Istok | Z2 | zdenac | 653466 | 4997948 | 150 | 75.5 | SIKIREVCI | ZO SIKIREVCI ISTOK
Brodsko-posavska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Sikirevci- Istok | Z3 | zdenac | 653577 | 4997675 | 200 | 72.6 | SIKIREVCI | ZO SIKIREVCI ISTOK
Brodsko-posavska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Sikirevci- Istok | Z4 | zdenac | 653771 | 4997571 | 200 | 75 | SIKIREVCI | ZO SIKIREVCI ISTOK
Brodsko-posavska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Sikirevci- Istok | Z5 | zdenac | 653884 | 4997384 | 250 | 77 | SIKIREVCI | ZO SIKIREVCI ISTOK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Vodenice | StMN-1Z | zdenac | 661760 | 5018016 | 14 | 83 | STARI MIKANOVCI | ZO SIKIREVCI ISTOK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Petkovac | OtNB-1Z | zdenac | 686233 | 5003421 | 7 | 45.5 | OTOK | ZO SIKIREVCI ISTOK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Berića plac | MrNB-1/1 | zdenac | 687626.4 | 5024794.4 | 12 | 114 | MARINCI | ZO MARINCI
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Centar | B-1 | zdenac | 695160 | 5011312 | 3 | nepoznato | OROLIK | ZO OROLIK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Centar | BS-2 | zdenac | 702397.8 | 4978361 | 3 | 215 | STROŠINCI | ZO STROŠINCI
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Banovina | Z-1 | zdenac | 708812 | 5007164 | 25 | 76.5 | TOVARNIK | ZO TOVARNIK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Mlaka | Z-1 | zdenac | 709174 | 5005900 | 18.9 | 75.5 | TOVARNIK | ZO TOVARNIK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Sajmište | ZT-3/19 | zdenac | 708629 | 5006833 | 19 | 77 | TOVARNIK | ZO TOVARNIK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Veliki Kraj | 1Z | zdenac | 689106 | 5015237 | 11.43 | 84.5 | SATRI JANKOVCI | ZO JANKOVCI
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O., Vinkovci | Sojara | ZVS-1/14 | zdenac | 688245.5 | 4985204.2 | 12 | 91.5 | VRBANJA | ZO VRBANJA

## 4-Priključ. stanov_isporuč. kol
Županija | Javni isporučitelj vodnih usluga | Zone opskre | Naselja koja se opskrbljuje | Broj priključaka - kućanstvo | Broj potrošača (stanovnika koji se opskrbljuju) | Dnevno isporučeno stanovništvo (m3) | Dnevno isporučena količina vode u javnim institucijama (šk, vrtići…) (m3) | Dnevno isporučena količina vode u turizmu (m3) | Dnevno isporučena količina-UKUPNO (m3)
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO JANKOVCI | Novi Jankovci, Stari Jankovci | 890 | 1744 | 201.28 |  |  | 216.2
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO MARINCI | Marinci | 239 | 367 | 59.39 |  |  | 66.26
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO OROLIK | Orolik | 262 | 363 | 38.52 |  |  | 39.38
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Andrijaševci, Antin, Babina Greda, Cerić, Cerna, Gaboš, Ivankovo, Jarmina, Karadžićevo, Komletinci, Korog, Marinci, Markušica, Mirkovci, Mlaka Antinska, Novi Mikanovci, Ostrovo, Otok, Podrinje, Privlaka, Prkovci, Retkovci, Rokovci, Slakovci, Srijemske Laze, Stari Mikanovci, Šiškovci, Tordinci, Vinkovci, Vođinci | 25821 | 53424 | 7575.35 |  |  | 8821.22
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO STROŠINCI | Strošinci | 199 | 302 | 50.64 |  |  | 52.4
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Apševci, Banovci, Donje Novo Selo, Đeletovci, Ilača,Lipovac, Nijemci, Podgrađe, Tovarnik, Vinkovački Banovci, | 2355 | 5404 | 710.68 |  |  | 785.13
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO VRBANJA | Soljani, Vrbanja | 1326 | 2199 | 254.81 |  |  | 264.44

## 5-ZO, nasel,priključeno stan
Županija | Javni isporučitelj vodnih usluga | Zona opskrbe | Naselja koja se opskrbljuje | BrojStanovnikaPrikljucenih
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO JANKOVCI | Novi Jankovci | 647
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO JANKOVCI | Stari Jankovci | 1097
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO MARINCI | Marinci | 367
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO OROLIK | Orolik | 363
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Andrijaševci | 1420
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Antin | 561
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Babina Greda | 1291
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Cerić | 1214
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Cerna | 2816
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Gaboš | 405
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Ivankovo | 3850
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Jarmina | 1967
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Karadžićevo | 97
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Komletinci | 1070
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Korog | 367
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Markušica | 755
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Mirkovci | 2125
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Mlaka Antinska | 34
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Novi Mikanovci | 373
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Nuštar | 2972
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Ostrovo | 411
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Otok | 2611
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Podrinje | 123
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Privlaka | 1794
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Prkovci | 280
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Retkovci | 612
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Rokovci | 1349
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Slakovci | 621
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Srijemske Laze | 338
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Stari Mikanovci | 1554
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Šiškovci | 637
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Tordinci | 556
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Vinkovci | 17127
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Vođinci | 1220
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO STROŠINCI | Strošinci | 302
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Apševci | 196
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Banovci | 202
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Donje Novo Selo | 341
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Đeletovci | 361
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Ilača | 669
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Lipovac | 567
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Nijemci | 1289
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Podgrađe | 250
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Tovarnik | 1426
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Vinkovački Banovci | 102
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO VRBANJA | Soljani | 736
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO VRBANJA | Vrbanja | 1463

## 6-Isporucene kolicine_HV
ZonaID | Naziv | Godina | GodisnjeIsporucenoStanovnistvom3 | GodisnjeIsporucenoUstanovem3 | GodIsporucenoTuristi | UkupnoGodisnjeIsporucenom3 | Dnevno isporučeno stanovništvo m3 | Dnevno isporučeno ustanove m3 | Dnevno isporučeno turisti m3 | Ukupno Dnevno isporučeno stanovništvo m3
92 | ZO JANKOVCI | 2021 | 74460 |  |  | 80096 | 204 | 0 | 0 | 219.4411
430 | ZO MARINCI | 2021 | 21699 |  |  | 24187 | 59.45 | 0 | 0 | 66.2658
455 | ZO OROLIK | 2021 | 15489 |  |  | 15946 | 42.44 | 0 | 0 | 43.6877
498 | ZO SIKIREVCI ISTOK | 2021 | 2765003 |  |  | 3219746 | 7575.35 | 0 | 0 | 8821.2219
522 | ZO STROŠINCI | 2021 | 18580 |  |  | 19291 | 50.9 | 0 | 0 | 52.8521
544 | ZO TOVARNIK | 2021 | 257898 |  |  | 288178 | 706.57 | 0 | 0 | 789.5288
565 | ZO VRBANJA | 2021 | 92104 |  |  | 97148 | 252.34 | 0 | 0 | 266.1589

## 8-Podaci o vodovodnoj mreži
Županija | Javni isporučitelj vodnih usluga | Zone opskre | Vrsta sustava (gravitacijski/tlačni/tlačno-gravitacijski) | Duljina razvodne mreže (km) | Materijal razvodne mreže (izabrati iz padajućeg izbornika) | Materijali razvodne mreže - dodati ako nema na popisu | Statički tlakovi | Rezidualni tlakovi | Naknadna dezinfekcija na mreži (Da/Ne) | Naknadna dezinfekcija na mreži- ako DA,izabarti način iz padajućeg izbornika | Dezinfekcija - ako nije ne popisu molimo napisati
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO JANKOVCI | Tlačni | 17.492 | PVC, PEHD |  | 4.7 |  | Ne
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO MARINCI | Tlačni | 4.485 | PVC |  | 4 |  | Ne
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO OROLIK | Tlačni | 7.053 | PVC, PEHD |  | 4 |  | Ne
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Tlačni | 431.487 | Lijevano željezo, duktil, azbest-cement, PEHD, PVC |  | 6 |  | Da | Klorni dioksid + Natrijev hipoklorit
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO STROŠINCI | Tlačni | 5.772 | PVC, PEHD |  | 3.5 |  | Ne
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Tlačni | 70.436 | PVC, PEHD |  | 3.5 |  | Ne
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO VRBANJA | Tlačni | 37.425 | PVC, PEHD |  | 4.7 |  | Ne

## 9-Vodospreme i ostali obje
Županija | Javni isporučitelj vodnih usluga | Zone opskre | Broj vodosprema ukupno u ZO | Naziv vodospreme | Vrsta (nadzemna ili ukopana) | Materijal | Kapacitet (m3) | Kota dna (m.n.m) | Kota priljeva (m.n.m.) | Naknadna dezinfekcija u vodospremi (Da/Ne) | Naknadna dezinfekcija u vodspremi- ako DA,izabarti način iz padajućeg izbornika | Dezinfekcija - ako nije ne popisu molimo napisati
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO JANKOVCI
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO MARINCI
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO OROLIK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | 2 | Vodosprema Kanovci, | kombinirana | Beton – epoksidni premaz, | 4600 | 81.8 | 85.7 | Da | Klorni dioksid (ClO2)
|  |  |  | Vodosprema Retkovci | kombinirana | beton – cementni premaz | 1000 | 82.5 | 87.5 | Da | Klorni dioksid (ClO2)
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO STROŠINCI
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO VRBANJA | 1 | Vodotoranj | nadzemna | željezo | 200 | 117.1 | 123.35 | Ne

## 10-Ucestalost nadzora i param.
Županija | Javni isporučitelj vodnih usluga | Zone opskre | Način nadzora kvalitete vode (interni laboratorij/laboratorij zavoda za javno zdravstvo/vanjski (privatni) laboratorij) | Učestalost nadzora kvalitete vode na izvorištima (dnevno/tjedno/mjesečno/dnevno-tjedno-mjesečno) | Parametri koji se prate na izvorištu - dnevno | Parametri koji se prate na izvorištu - tjedno | Parametri koji se prate na izvorištu - mjesečno | Parametri koji se prate na izvorištu - godišnje | Učestalost nadzora kvalitete vode na mreži (dnevno/tjedno/mjesečno/dnevno-tjedno-mjesečno) | Parametri koji se prate na mreži-dnevno | Parametri koji se prate na mreži-tjedno | Parametri koji se prate na mreži-mjesečno | Parametri koji se prate na mreži-godišnje | OSTALE NAPOMENE
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO JANKOVCI | Interni laboratorij | [5 empty] | Jedan put mjesečno |  |  | A analiza + As + Fe +Mn + P + ClO2-
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO MARINCI | Interni laboratorij | [5 empty] | Jedan put mjesečno |  |  | A analiza + As + Fe +Mn + P + ClO2-
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO OROLIK | Interni laboratorij | [5 empty] | Jedan put mjesečno |  |  | A analiza + As + Fe +Mn + P + ClO2-
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | Interni laboratorij | tjedno |  | A analiza bez MB + Fe +Mn | As |  | Jedan put dnevno | A analiza + Fe +Mn + ClO2- | As | A analiza + Fe +Mn + ClO2- | Fosfati
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO STROŠINCI | Interni laboratorij | [5 empty] | Jedan put mjesečno |  |  | A analiza + As + Fe +Mn + P + ClO2-
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK | Interni laboratorij | [5 empty] | Jedan put mjesečno |  |  | A analiza + As + Fe +Mn + P + ClO2-
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO VRBANJA | Interni laboratorij | [5 empty] | Jedan put mjesečno |  |  | A analiza + As + Fe +Mn + P + ClO2-

## 11-Broj uzoraka i nesipravnih
Županija | Javni isporučitelj vodnih usluga | Zone opskre | IZVORIŠTE Br. uzoraka ispitan na fiz.-kem. i kem. pokazatelje | IZVORIŠTE Broj nesipravnih kemijski | IZVORIŠTE Br. uzoraka ispitan na mikrobiološke pokazatelje | IZVORIŠTE Broj nesipravnih mikrobiološki | MREŽA Br. uzoraka ispitan na fiz.-kem. i kem. pokazatelje | MREŽA Broj nesipravnih kemijski | MREŽA Br. uzoraka ispitan na mikrobiološke pokazatelje | MREŽA Broj nesipravnih mikrobiološki
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO JANKOVCI |  |  |  |  | 24 | 0 | 24 | 0
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO MARINCI |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO OROLIK |  |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 0
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO SIKIREVCI ISTOK | 204 | 41 |  |  | 1124 | 0 | 873 | 0
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO STROŠINCI |  |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 0
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO TOVARNIK |  |  |  |  | 120 | 0 | 120 | 0
Vukovarsko-srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO VRBANJA |  |  |  |  | 24 | 0 | 24 | 0

## 12-Uzroci neispravnoti_crpil
Naziv kolone | Mjerne jedinice | MDK | Ukupan broj uzoraka_crpilista | Broj neispravnih uzoraka_crpilista | Postotak neispravnih_crpilista
Mikrobiološki pokazatelji
Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 10 | 0 | 0%
Enterokoki | broj/100 ml | 0 | 10 | 0 | 0%
Clostridium perfringens (uključujući spore) | broj/100 ml | 0 | 10 | 0 | 0%
Pseudomonas aeruginosa | broj/100 ml | 0 | 10 | 0 | 0%
Enterovirusi | broj/5000 ml | 0 | 10 | 0 | 0%
Echo - broj/5000 ml | broj/5000 ml | 0
Coxackie - broj/5000 ml | broj/5000 ml | 0
Polio - broj/5000 ml | broj/5000 ml | 0
Rota - broj/5000 ml | broj/5000 ml | 0
Hepatitis A - broj/5000 ml | broj/5000 ml | 0
Kemijski pokazatelji
PAH-ovi
Benzo(b)fluoranten | µg/L |  | 10 | 0 | 0%
Benzo(k)fluoranten | µg/L |  | 10 | 0 | 0%
Benzo(a)pirene | µg/L |  | 10 | 0 | 0%
Benzo(ghi)perilen | µg/L |  | 10 | 0 | 0%
Indeno(1,1,3-cd)pirene | µg/L |  | 10 | 0 | 0%
THM
Kloroform | µg/L
Diklormetan | µg/L |  | 10 | 0 | 0%
Dibromklormetan | µg/L
Bromdiklormetan | µg/L
Bromoform | µg/L
Suma tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10 | 10 | 0 | 0%
Tetrakloretan | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Trikloetan | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Akrilamid | µg/l | 0.1
Antimon | µg/l | 5 | 10 | 0 | 0%
Arsen | µg/l | 10 | 10 | 0 | 0%
Bakar | mg/l | 2 | 10 | 0 | 0%
Benzen | µg/l | 1 | 10 | 0 | 0%
Policiklički aromatski ugljikovodici | µg/l | 0.1 | 10 | 0 | 0%
Bor | mg/l | 1 | 10 | 1 | 10%
Bromati | µg/l | 10 | 10 | 0 | 0%
Fluoranten | µg/L |  | 10 | 0 | 0%
Kadmij | µg/l | 5 | 10 | 0 | 0%
Krom | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0%
Cijanidi | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0%
1,2-dikloroetan | µg/l | 3 | 10 | 0 | 0%
Epiklorhidrin | µg/l | 0.1
Fluoridi | mg/l | 1.5 | 10 | 0 | 0%
Olovo | µg/l | 10 | 10 | 0 | 0%
Živa | µg/l | 1 | 10 | 0 | 0%
Selen | µg/l
Nikal | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0%
Nitrati | mgNO3/l | 50 | 10 | 0 | 0%
Nitriti - na mreži | mgNO2/l | 0.5
Nitriti - na izvorištu | mgNO2/l | 0.1 | 10 | 0 | 0%
Pesticidi ukupni | µg/l | 0.5 | 10 | 0 | 0%
Selen | µg/l | 10 | 10 | 0 | 0%
Suma tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10 | 10 | 0 | 0%
Trihalometani – ukupni | µg/l | 100 | 10 | 0 | 0%
Vinil klorid | µg/l | 0.5
Slobodni rezidualni klor | mg/L | 0.5
Klorit | µg/l | 400
Klorat | µg/l | 400
Otopljeni Ozon | µg/l | 50
Otopljeni kisik | µg/l
Indikatorski
Aluminij | µg/l | 200 | 10 | 0
Amonij | mgNH4+/l | 0.5 | 10 | 0 | 0%
Barij | µg/l | 700 | 10 | 0 | 0%
Berilij | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Boja | mg/PtCo skale | 20 | 10 | 0 | 0%
Cink | µg/l | 3000 | 10 | 0 | 0%
Detergenti – anionski | µg/l | 200 | 10 | 0 | 0%
Detergenti – neionski | µg/l | 200 | 10 | 0 | 0%
Fenoli (ukupni)* | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Fosfati* | µgP/l | 300 | 10 | 0 | 0%
Kalcij* | mg/l |  | 10 | 0 | 0%
Kalij* | mg/l | 12 | 10 | 0 | 0%
Kloridi | mg/l | 250 | 10 | 0 | 0%
Kobalt* | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Koncentracija vodikovih iona | pH jedinica | 6,5-9,5 | 10 | 0 | 0%
Magnezij* | mg/l |  | 10 | 0 | 0%
Mangan | µg/l | 50 | 10 | 2 | 20%
Ugljikovodici* | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0%
Miris |  | bez | 10 | 0 | 0%
Mutnoća | NTU | 4 | 10 | 0 | 0%
Natrij | mg/l | 200 | 10 | 0 | 0%
Okus |  |  | 10 | 0 | 0%
Silikati* | mg/l | 50 | 10 | 0 | 0%
Slobodni klor* | mg/l | 0.5
Srebro* | µg/l | 10 | 10 | 0 | 0%
Sulfati | mg/l | 250 | 10 | 0 | 0%
Temperatura* | oC | 25 | 10 | 0 | 0%
Ukupni organski ugljik | mg/l |  | 10 | 0 | 0%
Ukupna tvrdoća* | CaCO3 mg/l |  | 10 | 0 | 0%
Ukupne suspenzije * | mg/l | 10 | 10 | 0 | 0%
Utrošak KMnO4 | O2 mg/l | 5 | 10 | 0 | 0%
Vanadij* | µg/l | 5 | 10 | 0 | 0%
Vodikov sulfid* | mg/L | bez | 10 | 0 | 0%
Vodljivost pri 20°C | µS/cm | 2500 | 10 | 0 | 0%
Željezo | µg/l | 200 | 10 | 1 | 10%
Broj kolonija 22˚C* | Broj/ 1 ml | 100 | 10 | 0 | 0%
Broj kolonija 36 ˚C* | Broj / 1 ml | 20 | 10 | 0 | 0%
Ukupni koliformi* | broj/100 ml | 0 | 10 | 0 | 0%
Tricij | Bq/l | 100
Ukupna primljena doza | mSv/godina | 0.1
Ukupne otopljene tvari | mg/L
Salinitet
Pesticidi
2,4-D | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
2,6-diklorbenzamid | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Acetoklor | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Atrazin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Bentazon | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Bromacil | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Desetil atrazin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Dikamba | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Desetil atrazin | µg/l
Dimetoat | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Diuron | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Fosetil | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Glifosat | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Izodrin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Izoproturon | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Klorfenvinfos | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Klorpirifos (-etil) | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Klorpirifos (-metil) | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Klortoluron | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Linuron | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Malation | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Mankozeb | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
MCPA | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Mekoprop | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Metolaklor ESA | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Metribuzin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Ometoat | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Pendimentalin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Pirimifos (-metil) | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Simazin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
S-metolaklor | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Tebukonazol | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Terbutilazin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Deisopropil atrazin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Desetil deisopropil atrazin (DEDIA) | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Desetil 2-hidroksi atrazin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Hidroksi atrazin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Hidroksi simazin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Hidroksi terbutilazin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Desetil terbutilazin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Malaokson | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Desmetil izoproturon | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Dimetenamid-p | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Prosulfokarb | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Propineb | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Tiofanat metil | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Azoksistrobin | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Folpet | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Acetoklor ESA | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Acetoklor OXA | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Metolaklor ESA | µg/l |  | 10 | 0 | 0%
Metolaklor OXA | µg/l |  | 10 | 0 | 0%

## 13-Uzroci neispravnoti_mreža
Naziv kolone | Mjerne jedinice | MDK | Ukupan broj uzoraka_mreža | Broj neispravnih uzoraka_mreža | Postotak neispravnih_mreža
Mikrobiološki pokazatelji
Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 185
Enterokoki | broj/100 ml | 0 | 185
Clostridium perfringens (uključujući spore) | broj/100 ml | 0 | 185
Pseudomonas aeruginosa | broj/100 ml | 0 | 185
Enterovirusi | broj/5000 ml | 0
Echo - broj/5000 ml | broj/5000 ml | 0
Coxackie - broj/5000 ml | broj/5000 ml | 0
Polio - broj/5000 ml | broj/5000 ml | 0
Rota - broj/5000 ml | broj/5000 ml | 0
Hepatitis A - broj/5000 ml | broj/5000 ml | 0
Kemijski pokazatelji
PAH-ovi
Benzo(b)fluoranten | µg/L |  | 23
Benzo(k)fluoranten | µg/L |  | 23
Benzo(a)pirene | µg/L |  | 23
Benzo(ghi)perilen | µg/L |  | 23
Indeno(1,1,3-cd)pirene | µg/L |  | 23
THM
Kloroform | µg/L
Diklormetan | µg/L
Dibromklormetan | µg/L
Bromdiklormetan | µg/L
Bromoform | µg/L
Suma tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10 | 23
Tetrakloretan | µg/l |  | 23
Trikloetan | µg/l |  | 23
Akrilamid | µg/l | 0.1 | 23
Antimon | µg/l | 5 | 23
Arsen | µg/l | 10 | 185 | 1 | 0.5405%
Bakar | mg/l | 2 | 23
Benzen | µg/l | 1 | 23
Policiklički aromatski ugljikovodici | µg/l | 0.1 | 23
Bor | mg/l | 1 | 23
Bromati | µg/l | 10 | 23
Fluoranten | µg/L |  | 23
Kadmij | µg/l | 5 | 23
Krom | µg/l | 50 | 23
Cijanidi | µg/l | 50 | 23
1,2-dikloroetan | µg/l | 3 | 23
Epiklorhidrin | µg/l | 0.1 | 23
Fluoridi | mg/l | 1.5 | 23
Olovo | µg/l | 10 | 23 | 1 | 4.348%
Živa | µg/l | 1 | 23
Selen | µg/l |  | 23
Nikal | µg/l | 20 | 23
Nitrati | mgNO3/l | 50 | 185
Nitriti - na mreži | mgNO2/l | 0.5 | 185
Nitriti - na izvorištu | mgNO2/l | 0.1
Pesticidi ukupni | µg/l | 0.5 | 23
Selen | µg/l | 10 | 23
Suma tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10
Trihalometani – ukupni | µg/l | 100 | 23
Vinil klorid | µg/l | 0.5 | 23
Slobodni rezidualni klor | mg/L | 0.5
Klorit | µg/l | 400 | 23
Klorat | µg/l | 400 | 23
Otopljeni Ozon | µg/l | 50
Otopljeni kisik | µg/l
Indikatorski
Aluminij | µg/l | 200 | 23
Amonij | mgNH4+/l | 0.5 | 185
Barij | µg/l | 700 | 23
Berilij | µg/l |  | 23
Boja | mg/PtCo skale | 20 | 185
Cink | µg/l | 3000 | 23
Detergenti – anionski | µg/l | 200 | 23
Detergenti – neionski | µg/l | 200 | 23
Fenoli (ukupni)* | µg/l |  | 23
Fosfati* | µgP/l | 300 | 23
Kalcij* | mg/l |  | 23
Kalij* | mg/l | 12 | 23
Kloridi | mg/l | 250 | 185
Kobalt* | µg/l |  | 23
Koncentracija vodikovih iona | pH jedinica | 6,5-9,5 | 185
Magnezij* | mg/l |  | 23
Mangan | µg/l | 50 | 185 | 2 | 1.081%
Ugljikovodici* | µg/l | 50 | 23
Miris |  | bez | 185
Mutnoća | NTU | 4 | 185 | 1 | 0.5405%
Natrij | mg/l | 200 | 23
Okus |  |  | 185
Silikati* | mg/l | 50 | 23
Slobodni klor* | mg/l | 0.5 | 185
Srebro* | µg/l | 10 | 23
Sulfati | mg/l | 250 | 23
Temperatura* | oC | 25 | 185
Ukupni organski ugljik | mg/l |  | 23
Ukupna tvrdoća* | CaCO3 mg/l |  | 23
Ukupne suspenzije * | mg/l | 10 | 23
Utrošak KMnO4 | O2 mg/l | 5 | 185
Vanadij* | µg/l | 5 | 23
Vodikov sulfid* | mg/L | bez | 23
Vodljivost pri 20°C | µS/cm | 2500 | 185
Željezo | µg/l | 200 | 185 | 8 | 4.324%
Broj kolonija 22˚C* | Broj/ 1 ml | 100 | 185 | 10 | 5.405%
Broj kolonija 36 ˚C* | Broj / 1 ml | 20 | 185 | 10 | 5.405%
Ukupni koliformi* | broj/100 ml | 0 | 185
Tricij | Bq/l | 100
Ukupna primljena doza | mSv/godina | 0.1
Ukupne otopljene tvari | mg/L
Salinitet
Pesticidi
2,4-D | µg/l |  | 23
2,6-diklorbenzamid | µg/l |  | 23
Acetoklor | µg/l |  | 23
Atrazin | µg/l |  | 23
Bentazon | µg/l |  | 23
Bromacil | µg/l |  | 23
Desetil atrazin | µg/l |  | 23
Dikamba | µg/l |  | 23
Desetil atrazin | µg/l
Dimetoat | µg/l |  | 23
Diuron | µg/l |  | 23
Fosetil | µg/l |  | 23
Glifosat | µg/l |  | 23
Izodrin | µg/l |  | 23
Izoproturon | µg/l |  | 23
Klorfenvinfos | µg/l |  | 23
Klorpirifos (-etil) | µg/l |  | 23
Klorpirifos (-metil) | µg/l |  | 23
Klortoluron | µg/l |  | 23
Linuron | µg/l |  | 23
Malation | µg/l |  | 23
Mankozeb | µg/l |  | 23
MCPA | µg/l |  | 23
Mekoprop | µg/l |  | 23
Metolaklor | µg/l
Metribuzin | µg/l |  | 23
Ometoat | µg/l |  | 23
Pendimentalin | µg/l |  | 23
Pirimifos (-metil) | µg/l |  | 23
Simazin | µg/l |  | 23
S-metolaklor | µg/l |  | 23
Tebukonazol | µg/l |  | 23
Terbutilazin | µg/l |  | 23
Deisopropil atrazin | µg/l |  | 23
Desetil deisopropil atrazin (DEDIA) | µg/l |  | 23
Desetil 2-hidroksi atrazin | µg/l |  | 23
Hidroksi atrazin | µg/l |  | 23
Hidroksi simazin | µg/l |  | 23
Hidroksi terbutilazin | µg/l |  | 23
Desetil terbutilazin | µg/l |  | 23
Malaokson | µg/l |  | 23
Desmetil izoproturon | µg/l |  | 23
Dimetenamid-p | µg/l |  | 23
Prosulfokarb | µg/l |  | 23
Propineb | µg/l |  | 23
Tiofanat metil | µg/l |  | 23
Azoksistrobin | µg/l |  | 23
Folpet | µg/l |  | 23
Acetoklor ESA | µg/l |  | 23
Acetoklor OXA | µg/l |  | 23
Metolaklor ESA | µg/l |  | 23
Metolaklor OXA | µg/l |  | 23

## 14-Podaci o popranim radnjama
Županija | JIVU | Zona opskrbe na koju se nesukaldnost odnosi | Naselje na koja se nesukaldnost odnosi | Naziv pokazatalja koji je odstupao (ako je bilo više pokaztelja koji nisu odgovrali u istom uzorku dodati redak za svaki) | Izmjerena vrijednost pokazatelja i mjerna jedinica | Uzrok odstupanja odnosno nesukladnosti | Derogacija (Da/Ne) | Klasa i broj derogacije | Restrikcija (ograničenje) | Zabrana | Uzrok restrikcije (ograničenja)/zabrane | Opis restrikcije/zabrane | Period restrikcije/zabrane (dan, tjedan, mjesec..) | Datum početka restrikcije/zabrane | Datum završetka restrikcije/zabrane | Stanovništvo obavješteno (da/ne) | Ako da - Način obavještavanja javnosti | Poduzete mjere za svako odstupanje od zahtjeva sukladnosti (Da/Ne) | Opis poduzetih mjera odnosno poravnih radnji | Vremenski okvir poduzimanja popravnih radnji
Vukovarsko – srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO VRBANJA | Vrbanja | Ukupni koliformi | >80 n/100 ml | Javna distribucijska mreža | Ne | - | Da | Ne | Javna distribucijska mreža | E1-Obavijest i upute potrošačima, npr. zabrana upotrebe, obveza prokuhavanja vode, privremeno ograničenje potrošnje | S-Kratkoročno, t.j. ne više od 30 dana | 2021-10-01 | 2021-10-15 | Da | Internet stranica, radio, TV | Da | Pokrenuta dezinfekcija, ispiranje, ponovno uzorkovanje vode | 10 dana
|  |  |  | Pseudomonas aeriginosa | 5 n/100 ml
|  |  |  | Clostridium perfringens | 5 n/100 ml

## 15-Mjere za poboljsanje
Županija | Javni isporučitelj vodnih usluga | Zone opskre | Mjere za poboljšanje kvalitet vode za ljudsku potrošnju i javnog vodoopskrbnog sustava kopje JIVU provodi i/ili planira provoditi
Vukovarsko – srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO STROŠINCI | Priključenje vodoopskrbnog sustava Strošinci na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije
Vukovarsko – srijemska | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. (30638414709) Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci | ZO VRBANJA | Priključenje vodoopskrbnog sustava Vrbanja na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije

## List1 (hidden)
Uzrok neispravnosti za pojedini parametar | Poduzete popravne radnje | I | I-Hitno, t.j. ne više od 1 dana
Slivno područje | Radnja (radnje) uklanjanja ili ublažavanja uzorka | S | S-Kratkoročno, t.j. ne više od 30 dana
Pročišćavanje | Radnja (radnje) izmjene izvora | M | M-Srednjeročno, t.j. više od 30 dana, ali ne više od godinu dana
Javna distribucijska mreža | Uspostava, nadogradnja ili poboljšanje pročišćavanja | L | L-Dugoročno, t.j. više od godinu dana
Kućne instalacije | Zamjena, isključenje ili popravak neispravnih komponenti
Drugo | Čišćenje, ispiranje i/ili dezinfekcija kontaminiranih komponenti
Kombinirano | Zamijena, isključenje ili dezinfekcija kontaminiranih komponenti
Nepoznato | Sigurnosne mjere za spriječavanje neovlaštenog pristupa
Drugo
C1-Radnja (radnje) uklanjanja ili ublažavanja uzroka
C2-Radnja (radnje) zamjene izvora
T-Uspostava, nadogradnja ili poboljšanje pročišćavanja
P1-Zamjena, isključenje ili popravak neispravnih komponenti
P2-Čišćenje, ispiranje i/ili dezinfekcija kontaminiranih komponenti
D1-Zamjena, isključenje ili popravak neispravnih komponenti
D2-Čišćenje, ispiranje i/ili dezinfekcija kontaminiranih komponenti
S1-Sigurnosne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa
O-Drugo
E1-Obavijest i upute potrošačima, npr. zabrana upotrebe, obveza prokuhavanja vode, privremeno ograničenje potrošnje
E2-Osiguranje privremenog alternativnog izvora vode za piće (npr. voda u bocama, voda u kontejnerima, tankeri s vodom
None-Nisu potrebne

## Padajuci izb-Novo (hidden)
Tip vode |  | Cause | Cause Description | RemedialAction | RemedialAction Description
Površinska |  | C | C-Slivno područje | C1 | C1-Radnja (radnje) uklanjanja ili ublažavanja uzroka
Podzemna |  | T | T-Pročišćavanje | C2 | C2-Radnja (radnje) zamjene izvora
Boćata |  | P | P-Javna distribucijska mreža | T | T-Uspostava, nadogradnja ili poboljšanje pročišćavanja
Površinska + podzemna |  | D | D-Kućne instalacije | P1 | P1-Zamjena, isključenje ili popravak neispravnih komponenti
|  | O | O-Drugo | P2 | P2-Čišćenje, ispiranje i/ili dezinfekcija kontaminiranih komponenti
Da |  | S | S-Kombinirano | D1 | D1-Zamjena, isključenje ili popravak neispravnih komponenti
Ne |  | U | U-Nepoznato | D2 | D2-Čišćenje, ispiranje i/ili dezinfekcija kontaminiranih komponenti
|  |  |  | S1 | S1-Sigurnosne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa
|  |  |  | O | O-Drugo
Sustav | Da |  |  | E1 | E1-Obavijest i upute potrošačima, npr. zabrana upotrebe, obveza prokuhavanja vode, privremeno ograničenje potrošnje
Tlačni | Ne |  |  | E2 | E2-Osiguranje privremenog alternativnog izvora vode za piće (npr. voda u bocama, voda u kontejnerima, tankeri s vodom
Gravitacijski | Nije bilo odstupanja |  |  | None | None-Nisu potrebne
Tlačno-gravitacijski
Internet stranica
Prvo | Internet stranica i radio |  |  | Timeframe | Timeframe Description
Drugo | Radio |  |  | I | I-Hitno, t.j. ne više od 1 dana
Treće | Novine |  |  | S | S-Kratkoročno, t.j. ne više od 30 dana
| Ostalo |  |  | M | M-Srednjeročno, t.j. više od 30 dana, ali ne više od godinu dana
|  |  |  | L | L-Dugoročno, t.j. više od godinu dana
Obrada |  |  | Interni laboratorij
Aeracija |  |  | Laboratorij zavoda za javno zdravstvo
Aeracija i filtriranje |  |  | Vanjski (privatni) laboratorij
Aeracija, koagulacija, flokulacija, taloženje, filtriranje |  |  | Interni laboratorij i ZZJZ
Aeracija, taloženje, filtracija |  |  | Interni i vanjski (privatni) laboratorij
Aktivni ugljen
Deferizacija
Deferizacija i demanganizacija
Filtracija
Filtracija, koagulacija, flokulacija, taloženje filtracija
Pješčani filtri
Pješčani filtri taložni
Predoziranje, koagulacija, flokulacija, filtracija, brza filtracija, ozoniranje, spora filtracija
Ionska izmjena |  |  |  | Način i mjesto gdje se informacije mogu naći
Membranska filtracija |  |  |  | Internet stranica
Napredni oksidacijski procesi |  |  |  | Račun za vodu,
Aeriranje, predoksidacija, koagulacija, flokulacija, taloženje, filtracija i nitrifikacija |  |  |  | Loklane novine
Ostalo |  |  |  | Godišnji izvještaj
ostalo…
Parametar/i za koje se tražilo odobrenje |  |  |  | Godina
Željezo |  |  |  | 2000
Mangan |  |  |  | 2001
Arsen |  |  |  | 2002
Željezo + Mangan |  |  |  | 2003
Želejzo+ Mangan+Arsen |  |  |  | 2004
Kloridi |  |  |  | 2005
Sulfati |  |  |  | 2006
Kloridi+sulfati |  |  |  | 2007
Bromati |  |  |  | 2008
Diklormetan |  |  |  | 2009
Klorati |  |  |  | 2010
Kloroform (triklormetan) |  |  |  | 2011
1,1,1-Trikloretan |  |  |  | 2012
Tetraklorugljik |  |  |  | 2013
Trikloreten (trikloretilen) |  |  |  | 2014
Bromdiklormetan |  |  |  | 2015
Tetrakloreten (tetrakloretilen) |  |  |  | 2016
Dibromklormetan |  |  |  | 2017
1,2-dikloretan
Bromoform
Ostalo
Način dezinfekcije
Elementarni klor (Cl2)
Klorni dioksid (ClO2)
Natrijev hipoklorit (NaClO)
Kalcijevipoklorit (Ca(ClO)2) |  |  | Jedan put dnevno |  | I - kraće od jednog dana
Kalcijev klorid-hipoklorit (CaCl(ClO)) |  |  | Jedan put tjedno |  | V - kraće od jednog tjedna
Kloramini |  |  | Dva puta tjedno |  | S - kraće od jednog mjeseca
Ozon (O3) |  |  | Jedan put mjesečno |  | M - kraće od jedne godine
Ultravioletno zracenje - UV |  |  | Dva puta mjesečno |  | L - dulje od jedne godine
Elementarni klor + Natrijev hipoklorit |  |  | Dva puta mjesečno i kvartalno
Klorni dioksid + Natrijev hipoklorit |  |  | Tri puta mjesečno
Klorni dioksid + Elementarni klor + Natrijev hipoklorit |  |  | Dva puta godišnje
Chlormax |  |  | Četiri puta godišnje (kvartalno)
Genox
Izosan-G
Ostalo
materijali razvodne mreže
PVC
PEHD (polietilenske)/Alkaten (OKITEN)
PP-R (random polipropilenske cijevi)
Lijevano željezo
PVC, PEHD
PVC, Lijevano željezo
PEHD, Lijevano željezo
PVC, PEHD, Lijevano željezo
Cement
Azbest
Salonit
Duktil
Salonit, PVC, PEHD
PEHD, cement, azbest
PEHD, duktil
PEHD, duktil, Azbest-cement
Lijevano željezo, azbest-cement, PVC, PEHD
POL (centrifugalni poliester)
Lijevano željezo, POL, azbest
Lijevano željezo, duktil, azbest-cement, PEHD, PVC
Ostalo
/